Опросный лист на подбор насосной установки

| Заказчик: _____________________________________ Тел.:_____________________ Отв. Лицо:_____________________________________ E-Mail: _____________________________________ |
| --- |
| 1.1. | Подача общая, м3/ ч |  |
| 1.2 | Напор, м |  |
| 1.3 | Давление на входе, бар __________ Если резервуар с водой (высота от насоса до зеркала воды), м ____________________________________ |  |
| 1.4 | Давление на выходе, бар |  |
| 1.5 | Кавитационный запас, м |  |
| 1.6 | Кол-во насосов: рабочих___ резервных___ ___ |  |
| 1.7 | Ситема: Пожаротушение: сплинкерная___ дренчерная___кол-во эл. Задвижек____кол-во жокей насосов____ Водоснабжение:______________________ |  |
| 2. | Перекачиваемая среда: |  |
| 2.1 | Химсостав: |  |
| 2.2 | Содержание тв. взвесей, % об./масс. |  |
| 2.2.1 | их наименование |  | размеры, мм |  |
| 2.3 | Температура, 0С |  |  | плотность, кг/м3 |  |
| 2.5 | Вязкость, сСт |  | при температуре, 0С |  |
| 2.6 | Дополнительные данные по перекачиваемой среде: |  |
| 3. | Материал проточной части насоса: Чугун____, Нерж. Сталь____ |  |
| 4. | Условия установки: в помещ./под навесом/на улице | tmax .=_____ | tmax.=____ |
| 4.1 | Требования по взрывозащите: |  |
| 5. | Сеть: |  |
| 6. | Шкаф управления Пожарный сертификат да__ нет__ Регулирование: Частотное___ Прямой пуск___Плавный пуск____ Шкаф сигнализации да__нет_ (поставляется отдельно) Шкаф управления пожарной электро-задвижкой: (поставляется отдельно) Да____, Нет____ |  |
| 7. | Материал коллекторов (труб): нержавеющая сталь___, сталь 20____ Кол-во установок: |  |
| 8. | Дополнения: |  |